## 电表
名称 | ID | 监控量数据类型 | 监控量类型 | 监控量传输类型 | 告警类型 | 告警级别 | 阀值
总电能 | 116001001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":500,"Max":520
无功总电能 | 116129001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0, "Max":0
瞬时总无功功率 | 116136001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0,"Max":0
C相无功功率 | 116135001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0, "Max":0
B相无功功率 | 116134001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0, "Max":0
A相无功功率 | 116133001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0, "Max":0
C相频率 | 116132001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":49, "Max":50
B相频率 | 116131001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":49, "Max":50
A相频率 | 116130001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":49, "Max":50
总功率因数 | 116128001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0.8,"Max":1
C相功率因数 | 116127001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0.8,"Max":1
B相功率因数 | 116126001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0.8,"Max":1
A相功率因数 | 116125001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":0.8,"Max":1
C相视在功率 | 116107001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":20, "Max":23
B相视在功率 | 116108001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":20, "Max":23
A相视在功率 | 116109001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":20, "Max":23
瞬时总视在功率 | 116110001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":60, "Max":69
C相有功功率 | 116111001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":16, "Max":20
B相有功功率 | 116112001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":16, "Max":20
A相有功功率 | 116113001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":16, "Max":20
瞬时总有功功率 | 116114001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":55,"Max":61
C相电流Ic | 116115001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":50,"Max":80
B相电流Ib | 116116001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":50,"Max":80
A相电流Ia | 116117001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 2 | "Min":50,"Max":80
A相电压Ua | 116104001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":210,"Max":240
B相电压Ub | 116105001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":210,"Max":240
C相电压Uc | 116106001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":210,"Max":240
线电压Uab | 116101001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":350, "Max":380
线电压Ubc | 116102001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":350, "Max":380
线电压Uca | 116103001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":350, "Max":380
频率F | 116124001 | 浮点型 | 采集量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":49,"Max":50
电压变比（PT） | 911604001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":0,"Max":0
电流变比（CT） | 911605001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 0 | "Min":0,"Max":0
A相电压Ua过高告警 | 116118001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
A相电压Ua过低告警 | 116119001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
B相电压Ub过高告警 | 116120001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
B相电压Ub过低告警 | 116121001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
C相电压Uc过高告警 | 116122001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
C相电压Uc过低告警 | 116123001 | 枚举类型 | 告警量 | 数据 | 1 | 3 | "Min":0,"Max":0
监控量数据类型。0:枚举类型、1:浮点型、2：整型、3:字符串
监控量类型。0:告警量、 1:采集量、 2:事件、 3:控制量、 4:配置量
监控量传输类型。0:数据，默认为数据、1:媒体流
告警类型。-1：过低告警、-2:超低告警、1:过高告警、2:超高告警